  - Информация

о характерных нарушениях обязательных требований безопасности объектов ТЭК, выявленных при осуществлении федерального государственного контроля Управлением Росгвардии по Оренбургской области по состоянию на 2024 г.

По состоянию на 2024 год на территории Оренбургской области зарегистрировано 91 объект топливно-энергетического комплекса с различной категорией опасности, внесенных в реестр категорированных объектов ТЭК Минэнерго России.

В зависимости от тяжести последствий и размеров ущерба в  результате совершения в отношении объектов ТЭК актов незаконного вмешательства 1 объекту присвоена  высокая, 8-  средняя и 82 - низкая категории опасности.

В соответствии с «Планом проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Оренбургской области плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2024 год», согласованным антитеррористической комиссией в Оренбургской области, должностными лицами Управления Росгвардии осуществлены проверки 20 объектов, которые определены Федеральным законом от 21 июля 2011г. № 256-ФЗ топливно-энергетического комплекса на соблюдение, обязательных требований, соблюдение которых оценивается Росгвардией при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, которые определены Федеральным законом от 21 июля 2011г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №  458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» и от 19 сентября 2015 г. № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса» (далее - правила).

По состоянию на .2024 год  проведено 32 проверки объектов ТЭК (20 - плановых и 12 - внеплановых).

В результате контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 34 нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, среди которых 1 нарушение к построению физической защиты объекта и 33 нарушениz к инженерно-техническим средствам охраны (к инженерно-техническим средствам защиты — 19; системе охранной сигнализации — 4; сбора и обработки информации — 1;  контроля и управления доступом — 2; специальным техническим средствам досмотра — 1; охранному телевидению — 2; охранному освещению — 3; оповещению 1), в том числе:

1 нарушение требований, предъявляемых к построению системы физической защиты объекта:

- не проведение учений с оценкой эффективности защиты объекта, в целях определения эффективности системы физической защиты (не реже одного раза в год);

33 нарушений требований к инженерно-техническим средствам охраны, из них:

19 нарушений требований к инженерно-техническим средствам защиты:

- - открытый трубопровод, пересекающий периметр охраняемого объекта;

- не соответствие предъявляемым требованиям средств защиты оконных проемов контрольно-пропускных пунктов для прохода людей (отсутствие защитных металлических оконных конструкций для уязвимых мест);

- отсутствие оборудованных кабин для контролеров, находящихся в зданиях контрольно-пропускных пунктов от нападения и физического воздействия;

- отсутствие дополнительного ограждения на крыше и стене здания совмещенного примыкающих к основному ограждению объектов и являющихся  составной частью его периметра;

- не оборудование контрольно-пропускной пунктов для железнодорожного транспорта;

4 нарушения требований к системе охранной сигнализации объектов:

- не поддерживается сопряжение с другими системами комплекса инженерно-технических средств охраны - системой охранной телевизионной, системой контроля и управления доступом;

1 нарушений требований к системе сбора и обработки информации: – отсутствие на объекте таковой;

2 нарушение требований  к системе контроля и управления доступом:

- отсутствие системы контроля управления доступом с возможностью идентификации по одному либо двум признакам в зависимости от категории объектов;

1 нарушений требований  к специальным техническим средствам досмотра:

- отсутствие технических средств досмотра;

- не оснащение контрольно-пропускных пунктов для автомобильного и железнодорожного транспорта техническими средствами обнаружения взрывчатых веществ;

2 нарушения требований  к системе охранной телевизионной:

- отсутствие на объектах  системы охранной телевизионной;

- не соответствие имеющейся на объекте системы охранной телевизионной, предъявляемым требованиям (не обеспечивает видеонаблюдение по сигналам срабатывания охранной сигнализации или видеодетекторов движения, обнаружение проникновения посредством видеодетекторов, обнаружение оставленных предметов, передачу изображения с выводом на пункт централизованной охраны);

3 нарушения требований  к системе охранного освещения -  отсутствие на объектах систем охранного освещения, либо ее не соответствие предъявляемым требованиям (возможность автоматического включения дополнительных источников света на отдельных зонах охраняемой территории (периметра) при срабатывании системы охранной сигнализации; ручное управление аппаратурой освещения из помещения охраны; совместимость с техническими средствами системы охранной сигнализации и системы охранной телевизионной);

3 нарушение требований к системе оповещения:

- отсутствие на объектах средств оповещения о чрезвычайных происшествиях или нападении;

За допущенные нарушения, в отношении 3 должностных лиц субъектов ТЭК, составлено 3 административных протоколов по ч.1 ст.20.30 КоАП РФ  и 1 административный протокол по ч.2 ст.20.30 КоАП РФ в отношении юридического лица («нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК»).

По постановлениям мировых судов, за нарушение требований безопасности наложено штрафов на общую сумму 135 тысяч рублей.

На контроле Управления Росгвардии по Оренбургской области  находится ход исполнения ранее выданных предписаний.

В целях контроля за их исполнением, Управлением Росгвардии по Оренбургской области за 2024год проведено 12 внеплановых проверок. По результатам их проведения, установлены факты неисполнения 3 предписаний об устранении нарушений на 2 объектах топливно энергетического комплекса. За неисполнение предписаний органа государственного контроля в отношении  указанных юридических лиц составлено 3 административных протокола по части  36 статьи 19.5 КоАП РФ и по части  37 статьи 19.5 КоАП РФ наложены штрафы на общую сумму 40 тыс. рублей.

Отдел государственного контроля